Техническая спецификация

на приобретение аккумуляторов

на филиале АО «Кедентранссервис»

по г.Астана и Акмолинской области (лот № 1,2)

Поставщику необходимо поставить аккумуляторы (далее – Товар), для филиала АО «Кедентранссервис» по городу Астана и Акмолинской области (далее – Заказчик), согласно предоставленного Заказчиком технической спецификации.

Поставляемый поставщиком товар должен быть новым, неиспользованным.

Аккумулятор должен поставляться заказчику залитый электролитом и заряженный.

| № | Наименование | Техническое характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | Аккумулятор | Номинальная емкость от 100 до 200 Ач, номинальное напряжение 12 В Габариты: длина-350 мм, ширина- 170 мм, высота-190 мм. | 1 |
| Лот 2 | Аккумулятор | Номинальная емкость от 100 до 200 Ач, номинальное напряжение 12 В Габариты: длина-350 мм, ширина- 170 мм, высота-190 мм. | 1 |

Качественные характеристики: наличие технического паспорта и срока гарантии.

Поставщику необходимо выполнить следующее:

- Поставить своими силами Товар на территорию Заказчика;

- Произвести поставку Товара согласно технической спецификации;

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, и иметь гарантию сроком не менее 1 года.

- Передать приёмочной комиссии по акту приема передач Товар в соответствии с утверждённой технической спецификацией.

Техника безопасности и противопожарные мероприятия

Обеспечить безопасность при поставке Товара в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан.

Начальник Технического управления                                     А.Орынбасар