**Технические спецификации**

**на закуп ТМЦ для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по станции Достык**

**Алматинская область, Алакольский район, станция Достык, улица Бакирова 5а.**

(код по ЕНС ТРУ 192026.510.000000)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Содержимое**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг | Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К4 (ДТ-Л-К4)  |
| 2 | Требуемые функциональные, техничес-кие, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | Цетановое число, не менее: 51Цетановый индекс, не менее:46Плотность при 15ºС: 820 - 845 кг/м³Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более: 8%Массовая доля серы, не более: 50%Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, вышее:55 ºСКоксуемость 10%-го остатка разгонки масса, не более: 0,3 %Зольность масс, не более: 0,01 %Массовый доля воды не более 200мг/кгОбщее загрязнение не более:24 мг/кгКоррозия медной пластинки (3ч при 50 ºС): 1 классОбщее количество осадка не более: 25 г/м³Кинематическая вязкость при 40 ºС:2,000-4,500 мм²/сФракционный состав:при температуре 250 ºС перегоняется менее:65%при температуре 350 ºС перегоняется не менее:85%при температуре 95ºС перегоняется не вышее: 360%Предельная температура фильтруемости, не выше: минус 5ºСТемпература помутнения, минус -8 ºСТемпература застывания, минус13 ºССпособы поставки:По талонной системе.Талоны обязательно должны быть действующими на АЗСв населенном пункте станции Достык для заправки топливозаправщика и автотранспортных средств Заказчика. Срок действия талонов не менее 12 месяцев с момента заключения договора. Талоны должны быть пронумерованы, с подписью и печатью поставщика. |
| 3 | Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов | ГОСТ 32511-2013 |
| 4 | Требование к поставщикам о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |  |
| 5 | Указание на иную нормативно-техническую документацию *(при необходимости)* |  |
| 6 | Указание на документы Заказчика (при необходимости)  |  |
| 7 | Гарантийные сроки *(при необходимости)* | 3 месяца |
| 8 | Требование о предоставлении потенциальными поставщиками сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара |  |